## Berechnungsdsaten
blau = | Eingabefeld, kann geändert werden
grün = | Ergebnisfeld
Zusammenfassung: Datenmenge/Storage-Bedarf für Berechnungen
Berechnungssnapshots - Berechnungsergebnisse - Meldedaten der DÜ-Verfahren
Detailberechnung siehe unten - Wert bezieht sich auf jeweils ein RZ - bei Replikation auf 3 Standorte entsprechend multiplizieren - aufgrundet auf nächste 10er
500 TB | Datenmenge für die Berechnungssnapshots und -ergebnisse inkl. DÜ-Verfahren ("Very Big OLTP")
60 TB | - davon "Hot" (Speicherung in der Berechnung)
420 TB | - davon "Warm" (Speicherung nach der Berechnung, nur freigegebene)
165 GB | Datenmenge für den Berechnungsstatus ("Small OLTP")
Berechnungsdaten (Berechnungsdaten, Berechnungsergebnisse, Dü Verfahren)
Betrachtung 1: Very Big OLTP |  |  | Immutable --> nur neue Datensätze und löschen von alten. Niemals nie ein Update!
GRÖSSE | Kbyte
| 20 | Größe Berechnungssnapshots Mitarbeiter in KB |  |  | Abfragen: wie sicher sind wir bei unseren Schätzungen? Hier mit min/max rechnen bei Schätzungen
| 20 | Größe Berechnungsergebnis MA in KB
| 20 | Größe Berechnungssnapshot Unternehmen in KB
| 20 | Größe BerechnungsergebnisUnternehmen in KB
| 16 | Zahl DÜ Verfahren MA
| 16 | Zahl DÜ Verfahren Unternehmen
| 20 | Größe Meldadaten pro DÜ Verfahren Mitarbeiter |  |  |  | ?? Offen: müssen DÜ-Verfahren auch speichern oder: nur lesen und ihre DÜ-Ergebnisse dann weitergeben?
| 20 | Größe Meldedaten pro DÜ Verfahren Unternehmen |  |  |  | ?? Offen: müssen DÜ-Verfahren auch speichern oder: nur lesen und ihre DÜ-Ergebnisse dann weitergeben?
| 320 | Meldedaten aller DÜ-Verfahren Mitarbeiter in KB
| 320 | Meldedaten aller DÜ-Verfahren Unternehmen in KB
#BERECHNUNGEN | 15000000 | Zahl Berechnungen Mitarbeiter pro Monat
| 1500000 | Zahl Berechnungen Unternehmen pro Monat
| 10 | Zahl Berechnungsläufe bis zur Freigabe ("Probeberechnung")
| 150000000 | Zahl Berechnungs-Datensätze Mitarbeiter bis zur Freigabe gesamt
| 15000000 | Zahl Berechnungs-Datensätze Unternehmen bis zur Freigabe gesamt
"HOT"; GRUNDBEDARF FÜR JEWEILS AKTUELLE MONATLICHE BERECHNUNG (Speicherung aller Datensätze, INKL NICHT FREIGEBENE) -- DAS BRAUCHEN WIR IMMER
| 3000000000 | BerechnungssnapshotMA in KB
| 3000000000 | BerechnungsergebnisMA in KB |  |  |  | Freigabe --> Persistent und alle Versionen vorher pro Berechnung löschen
| 300000000 | BerechnungssnapshotUnternehmen in. KB
| 300000000 | BerechnungsergebnisUnternehmen in KB
| 48000000000 | Berechnungssnapshots DÜ-Verfahren MA in KB
| 4800000000 | Berechnungssnapshots DÜ-Verfahren Unternehmen in KB
| 59400000000 | Gesamtgröße pro Berechnungstag in KB
| 59400000 | Gesamtgröße pro Berechnungstag in MB
| 59400 | Gesamtgröße pro Berechnungstag in GB
| 59.4 | Gesamtgröße pro Berechnungstag in TB (inkl. nicht freigegebene) |  |  |  |  | Diesen Platz müssen wir immer vorhalten für die aktuelle Berechnung!
"WARM": PERMANENTE SPEICHERUNG NACH EINER MONATLICHEN BERECHNUNG (wir behalten NUR FREIGEGEBENE) --> Diese behalten wir dann aber dauerhaft
| 5.94 | Gesamtgröße pro Berechnungstag in TB (NUR freigegebene) |  |  |  |  | Diesen Platz brauchen wir dauerhaft für die kommenden 5 Jahre
Wir würden die nicht freigegebenen in einem Zeitraum von Tagen nach der Freigabe wieder löschen
BEDARF ("HOT"+ "WARM") GESAMT: GRUNDBEDARF PRO MONAT + DAUERHAFTE SPEICHERUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE
| 12 | Zahl Berechnungsläufe pro Jahr
| 5 | Haltedauer in Jahren
| 71.28 | Gesamtgröße pro Jahr in TB (nur freigegebene ohne Puffer für aktuelle Berechnung)
| 415.8 | Gesamtgröße für alle Jahre in TB + Grundbedarf für einen Monat
| 1 | Faktor für Risikopuffer/Contingency
| 1.2 | Faktor für Indizes - Annahme: für klassisch relation wie Postgres 1,5, für S3 nicht relevant
| 1 | Replikationsfaktor (z.B. Postgres/S3 repliziert die Daten über alle 3 Azs --> Faktor 3 für Gesamtstorage) --> abhängig von Konzept Failover/DR
| 498.96 | TB Gesamtbedarf Storage
| 0.49896 | PB Gesamtgröße für alle Jahre |  | Sagen wir: Ein Petabyte?
Erkenntnis: Die Zahl der Berechnungsläufe vor einer Freigabe ist für die Datenmenge gar nicht so entscheidend
Erkenntnis 2: wenn wir eh in Petabyte denken, was macht der Unterschied zwischen 1 und 2 Petabyte ("Cold" auch direkt mitspeichern?)
Betrachtung 2: Big OLTP für den Berechnungstatus
150000000 | Wiederholung von oben: Zahl der Berechnungsläufe MA
15000000 | Wiederholung von oben: Zahl der Berechnungsläufe Unternehmen
1 | Größe eines Datensatzes für Berechnungstatus in KB (egal ob MA oder Unternehmen)
165000000 | Gesamtgröße aller Datensätze in KB (MA+Unternehmen)
165 | GB Gesamtgröße aller Datensätze in GB (MA+Unternehmen) |  |  |  | Ist das eher eine "Small OLTP"?

## StammdatenZeiten
20 | Größe eines Stammdaten/Zeiten Datensatzes in KB
10 | Zahl der Historieneinträge pro Stammdaten/Zeitensatz
15000000 | Zahl Mitarbeiter
1000000 | Zahl Unternehmen
150000000 | Zahl Datensätze Mitarbeiter inkl. Historie
10000000 | Zahl Datensätze Unternehmen inkl. Historie
3000000000 | Größe Datensätze Mitarbeiter in KB
200000000 | Größe Datensätze Unternehmen in KB
3 | Größe Datensätze Mitarbeiter in TB
0.2 | Größe Datensätze Unternehmen in TB
3.2 | Gesamtgröße in TB Mitarbeiter + Unternehmen inkl. Historie zusammen

## Fragen an S3
Maximale Größe?
RZ Verteilung?
Replikation?
Versionierung?
Löschen von alten Versionen durch die Hardware
Latenz für http-gets / http-puts? Ca?
Netzwerk zu den S3-Boxen? Durchsatzfähigkeit? Anbindung? Lastmodell?
Backup / Recovery Konzept / Glacier auf externes Medium? Erfahrungswerte mit Recovery Zeiten? Möglichkeiten in "Schichten" zu arbeiten (evtl. die jüngsten zuerst)
Automatische Replikation zwischen Standorten? Falls ja, Zeitverzug?
Read after Write Consistency?
Sicherstellung Integrität nach Schreiben? --> S3 Standard Feature: wird das unterstützt?
Muss partitioniert werden ? Bucket-Ebene vs. …